附件6.3现场勘查记录

1.油罐区与加油区未有效隔离，存在安全隐患；

2.卸油口、消防沙箱标识老化破损；

3.罐区通气管呼吸阀老化；

4. 95#汽油油枪集气罩破损；

5.罩棚灯损坏故障，不能满足日常照明需求。